## PAGE DE GARDE
| CARTE D'IDENTITE PROCESSUS |  |  | PS 04
Rév. 07
2022-05-06
PROCESSUS GESTION DES RESSOURCES MATERIELLES
IMAGE
Date | Nature et motif des modifications | Visa Rédacteur Directrice des opérations | Visa Vérificateur Pilote | Visa Approbateur Directeur
2017-05-18 | Analyse initiale au démarrage de la démarche de mise en place du SMQ | Lauriane Le Flour | Lauriane Le Flour | Khadidiatou Nakoulima
2018-04-17 | Revue annuelle | Lauriane Le Flour | Mbenda Mbodji | Lauriane Le Flour
2019-04-01 | Revue annuelle | Lauriane Le Flour | Mbenda Mbodji | Lauriane Le Flour
2019-11-15 | Revue | Lauriane Le Flour | Mbenda Mbodji | Lauriane Le Flour
2020-11-23 | Revue | Lauriane Le Flour | Théodore Konan | Lauriane Le Flour
2021-07-23 | Revue suite à audit | Lauriane Le Flour | Théodore Konan | Lauriane Le Flour
2022-05-06 | Màj Objectifs PQ | Lauriane Le Flour | Théodore Konan | Lauriane Le Flour
Fréquence minimale de la revue : Annuelle
Date : | 2022-05-06
Présents à la revue :
Nom et prémon |  | Fonction
Lauriane Le Flour |  | Directrice des opérations
Théodore Konan |  | Responsable Opérationnel et Qualité

## PRESENTATION
| CARTE D'IDENTITE PROCESSUS | PS 04
Rév. 07
2022-05-06
PROCESSUS GESTION DES RESSOURCES MATERIELLES
PILOTE DU PROCESSUS : Responsable Opérationnel et Qualité
CO-PILOTES DU PROCESSUS : Directrice des opérations
FINALITE | Assurer l'accessibilité, le fonctionement et un état entretenu des ressources matérielles
PERIMETRE | De : Besoin ou défaillance matérielle
A : Ressources matérielles fonctionnelles et de qualité mis à disposition
CONTRIBUTION A LA POLITIQUE | 1. Apporter à nos patients les meilleurs soins possibles tout en assurant conseil, prévention et écoute pour une prise en charge dans des conditions optimales de sécurité et de confort ;
3. Optimiser l’organisation et atteindre les objectifs de performance de l’entreprise ;
5. Offrir des conditions de travail permettant au personnel de s’épanouir et d’exprimer au mieux ses compétences ;
7. Etablir et entretenir la relation de confiance avec l’ensemble de nos partenaires.
PARTIES INTERESSEES | Patients
Personnel
Médecins Externes
Prestataires
Investisseurs
Etat
INFORMATIONS DOCUMENTEES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS
Inventaire du matériel
Exigences et planification de la maintenance préventive
Liste des prestataires agrées (PS01)
Contrats de maintenance avec les différents prestataires (RAC)
Fiche d'incident (PM03)
Mode opératoire de planification et suivi de maintenance
Mode opératoire de mise au rebut
Procédure d'agrément des prestataires (PS01)
Base de données de prestataires (PS01)
Fiche d'intervention
Fiche de suivi des températures frigo
Fiche d'usage et de restitution du matériel de NEST
Checklist Intendance
Base de données des équipements biomédicaux (Qualipro)

## DESCRIPTION ACTIVITES
|  | CARTE D'IDENTITE PROCESSUS |  |  |  | PS 04
Rév. 07
2022-05-06
PROCESSUS GESTION DES RESSOURCES MATERIELLES
DESCRIPTION INSTALLATION ET UTILISATION DU MATERIEL
Provenance | Données d'entrée | Pilote | Copilote | Usagers | Données de sortie | Destination
Pilote | Contrat avec le fournisseur | Supervise l'installation du matériel | Supervise l'installation du matériel |  |  | Usagers
Fournisseur | Manuel technique | S'assure de la bonne installation | S'assure de la bonne installation | S'assurent de la bonne installation, teste la fonctionnalité et calibrent le matériel si nécessaire avec l'aide du fournisseur qui délivre une formation si nécessaire | Matériel fonctionnel | Usagers
Fournisseur | Manuel technique | Met en place une instuction d'utilisation du matériel si nécessaire, et s'assure de la bonne formation des utilisateurs |  | Prennent connaissance de l'instruction et reçoivent la formation le cas échéant | Instruction d'utilisation du matériel Exigences et planification de la maintenance préventive (Qualipro) | Usagers
Pilote | Manuel technique Exigences et planification de la maintenance préventive Contrat de maintenance | Assure le maintien en condition opérationnelle avec un contrat de maintenance lorsque cela est possible |  | Assurent le maintien en condition opérationnelle en respectant les instructions d'utilisation | Matériel maintenu dans un état fonctionnel | Direction Pilote
DESCRIPTION MAINTENANCE
Provenance | Données d'entrée | Pilote | Co-Pilote | Usagers | Données de sortie | Destination
Pilote | MO de planification et suivi de maintenance Exigences et planification de maintenance préventive | Planifie les actions de maintenance selon le mode opératoire dédié |  |  |  | Prestataires de maintenance
Prestataires | Etat du matériel | S'assure du respect des contrats de maintenance préventive et curative | S'assure du respect des contrats de maintenance préventive et curative | Signalent les matériels défaillants nécessitant une intervention de maintenance | Matériel entretenu Fiche d'intervention (Qualipro) | Pilote
Usagers | Fiche d'incident | Reçoit la fiche d'incident et s'assure de la prise en charge |  |  | Exigences et planification de la maintenance préventive à jour Fiche d'incident ( Qualipro) | Pilote
Pilote | Fiche d'incident Exigences et planification de maintenance préventive | Réalise la maintenance préventive ou curative | S'assure de la réalisation de la maintenance préventive ou curative | Vérifient la fonctionnalité du matériel après la maintenance | Exigences et planification de la maintenance préventive à jour ( Qualipro) | Pilote
DESCRIPTION GESTION DU MATERIEL EN FIN DE VIE
Provenance | Données d'entrée | Pilote/ Copilote | Direction | Usagers | Données de sortie | Destination
Pilote | Etat du matériel Rapport d'intervention Fiche d'incident Mode opératoire de mise au rebut | Propose le remplacement et/ou l'élimination du matériel pour éviter les situations d'urgence | Donne son accord en s'appuyant si opportun sur une contre-expertise | Proposent le remplacement et/ou l'élimination du matériel pour éviter les situations d'urgence | Besoins en matériel identifés Exigences et planification de la maintenance préventive mis à jour (Qualipro) Fichier d'intervention à jour | Direction
Direction | Budget Trésorerie Mode opératoire de mise au rebut Matériel à remplacer et/ou à éliminer | Fait appel au processus achat / participe à l'évaluation et à la sélection parmi les offres en matériel des différents fournisseurs | Remplace et/ou élimine le matériel |  | Matériel remplacé et/ou éliminé Exigences et planification de la maintenance préventive mis à jour (Qualipro) Inventaire du matériel miseà jour | Pilote

## RESSOURCES ET PERFORMANCE
| CARTE D'IDENTITE PROCESSUS |  |  |  | PS 04
Rév. 07
| FICHE DE REVUE PROCESSUS |  |  |  | 2022-05-06
PROCESSUS GESTION DES RESSOURCES MATERIELLES
INTERVENANTS |  | COMPETENCES SPECIFIQUES
Médecins |  | Voir fiches de poste
Paramédicaux |  | Voir fiches de poste
Sages-femmes |  | Voir fiches de poste
Agent de maintenance |  | Voir fiches de poste
Administration |  | Voir fiches de poste
Cadre de santé |  | Voir fiches de poste
Direction |  | Voir fiches de poste
RESSOURCES NECESSAIRES |  | PROCESSUS SUPPORT
Bureautique (ordinateur, imprimante…) |  | Gestion des stocks, approvisionnement et achats / Gestion des ressources matérielles
Mobilier |  | Gestion des stocks, approvisionnement et achats / Gestion des ressources matérielles
SUIVI DES PERFORMANCES
INDICATEURS |  | RESP. | FREQ. | CIBLE | METHODE DE CALCUL
Modification ou rupture d'activité pour cause d'indisponibilité du matériel |  | Pilote | Trimestrielle | 2 | Décompte du nombre de ruptures d'activité( fiches incidents)
Nombre de pannes/dégradations de matériel médicale |  | Pilote | Trimestrielle | 5 | Décompte du nombre de pannes ( fiches incidents)
Nombre de pannes/dégradations de matériel informatique |  | Pilote | Trimestrielle | 5 | Décompte du nombre de pannes ( fiches incidents)
Nombre de pannes/dégradations de matériel electroménager et mobilier |  | Pilote | Trimestrielle | 10 | Décompte du nombre de pannes ( fiches incidents)