## Exigences Maintenances Prév
2020-12-02
PS04-SI0001 V6
Matériel concerné | Entreprise | Actions de maintenance préventive | Date ou Fréquence
Traitement phytosanitaire | FALL MADINA PHYTO SERVICE | Désinsectisation (cafards) | Trimestriel
traitement moustiques
Dératisation
Split et climatiseurs | Arlington Froid | Dépose du conditionneur d'air | Bi-annuel (Mai Octobre)
Nettoyage complet
Peinture intérieure et/ou extérieure
Graissage du moteur ventilateur
Vérification du circuit électrique et gaz
Repose du conditionnement
Charge de gaz
Contrôle du fonctionnement
|  | Dépoussiérage du filtre | Mensuel
Appareils biomédicaux | INSA Biomedical Consulting | Nettoyage | Semestriel (Juin et Décembre)
Vérification
Test
|  | Calibration | Voir Qualipro (tous les 3 mois, mars et septembre)
Appareils informatiques | Mr CISSE | Dépoussiérage | Trimestriel (Mars, Juin, Septembre et Décembre)
Mises à jour des postes, des derniers patchs de sécurité et des dernières définitions de virus
Vérification du bon fonctionnement
Évaluation du niveau de vulnérabilité des équipements informatiques (si nécessaire)
Téléphonie | Mr CISSE | Dépoussiérage | Trimestriel (Mars, Juin, Septembre et Décembre)
Vérification du bon fonctionnement
Sauvegarde de la configuration des équipements téléphonique (si nécessaire)
Evaluation du niveau de vulnérabilité du système téléphonique
Mise à jour des correctifs systèmes et logiciels des téléphones
Groupe électrogène | Assane Faye | Vidange | Semestriel (Avril Septembre)
Vérification du niveau d'eau
Vérification du niveau d'huile
Vérification et nettoyage du filtre à air
Ascenseur | Technosud | Entretien | Mensuel
Finecare | Saloum Pharma | Maintenance pendant garantie | Semestriel
MAINTENANCES PREVUES

## PREVUES
SYNTHESE INTERVENTIONS PREVUES - Mars 2020
Selection de la période
[5 empty] | Année : |  |  | 2020 |  |  | 2020-03-01
[6 empty] | Mois : |  | Mars |  |  | 3 | [21 empty] | 2020-03-31
[28 empty] | Total Intervention : |  |  |  | 1
APPAREILS | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 2020-03-15 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-21 | 2020-03-22 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | Total
Appareils biomédicaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Appareils informatiques & Tel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ascenceur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Groupe électrogène | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Finecare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Split-clim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Traitement phytosanitaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## DATA 1 (hidden)
PREVUES | APPAREILS
2020-01-06 | Ascenceur
2020-02-05 | Ascenceur
2020-03-05 | Ascenceur
2020-04-06 | Ascenceur
2020-04-15 | Groupe électrogène
2020-05-05 | Ascenceur
2020-05-15 | Split-clim
2020-06-04 | Traitement phytosanitaire
2020-06-05 | Ascenceur
2020-06-05 | Appareils biomédicaux
2020-07-06 | Ascenceur
2020-08-05 | Ascenceur
2020-09-04 | Traitement phytosanitaire
2020-09-08 | Ascenceur
2020-09-15 | Groupe électrogène
2020-09-23 | Appareils informatiques & Tel
2020-10-05 | Ascenceur
2020-10-13 | Split-clim
2020-11-09 | Ascenceur
2020-12-01 | Appareils biomédicaux
2020-12-18 | Finecare
2020-12-08 | Ascenceur
2020-12-09 | Split-clim
2020-12-11 | Traitement phytosanitaire
2020-12-21 | Appareils informatiques & Tel
2021-01-06 | Split-clim
2021-02-02 | Ascenceur
2021-02-10 | Split-clim
2021-03-02 | Ascenceur
2021-03-05 | Traitement phytosanitaire
2021-03-10 | Appareils biomédicaux
2021-03-10 | Split-clim
2021-03-20 | Appareils informatiques & Tel
2021-04-06 | Ascenceur
2021-04-07 | Split-clim
2021-04-15 | Groupe électrogène
2021-05-04 | Ascenceur
2021-05-05 | Split-clim
2021-06-01 | Ascenceur
2021-06-04 | Traitement phytosanitaire
2021-06-05 | Finecare
2021-06-05 | Finecare
2021-06-07 | Appareils biomédicaux
2021-06-09 | Split-clim
2021-06-20 | Appareils informatiques & Tel
2021-07-06 | Ascenceur
2021-07-07 | Split-clim
2021-08-03 | Ascenceur
2021-08-04 | Split-clim
2021-09-06 | Appareils biomédicaux
2021-09-07 | Ascenceur
2021-09-08 | Split-clim
2021-09-10 | Traitement phytosanitaire
2021-09-15 | Groupe électrogène
2021-09-20 | Appareils informatiques & Tel
2021-10-05 | Ascenceur
2021-10-06 | Split-clim
2021-11-02 | Ascenceur
2021-11-10 | Split-clim
2021-12-06 | Ascenceur
2021-12-06 | Appareils biomédicaux
2021-12-08 | Split-clim
2021-12-10 | Traitement phytosanitaire
2021-12-20 | Appareils informatiques & Tel

## MES LISTES (hidden)
Annee | Mois | LISTE APPAREILS
2020 | Janvier | Appareils biomédicaux
2021 | Février | Appareils informatiques & Tel
2022 | Mars | Ascenceur
2022 | Avril | Groupe électrogène
2023 | Mai | Finecare
2024 | Juin | Split-clim
2025 | Juillet | Traitement phytosanitaire
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre