# Objet

Ce mode opératoire a pour objet de décrire les dispositions de planification et de suivi de la maintenance des ressources matérielles. Il vise à assurer que toutes les opérations de maintenances nécessaires sont effectuées et que toutes les maintenances effectuées sont tracées.

# Domaine d’application

Ce présent mode opératoire s’applique à l’ensemble des ressources matérielles de Nest.

# Responsabilité

Le pilote et le copilote sont chargés de l’application de ce mode opératoire.

# Description du mode opératoire

## Planification de la maintenance préventive

| Acteur | Action |
| --- | --- |
| Chargée des opérations | Etablit et tient à jour la liste des opérations de maintenance préventive nécessaires pour l’ensemble des ressources matérielles. |
| Chargée des opérations / ROQ | Planifient toutes ces opérations |
| ROQ | Au plus tard au début de chaque mois, s’assure que toutes les actions prévues pour ce mois sont planifiées. |

## Suivi des actions de maintenance

| Acteur | Action | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Chargée des opérations / ROQ | Pour chaque opération de maintenance réalisée, renseigne le document adapté. | Il est précisé si c’est une action préventive ou curative (dans la fiche d’intervention pour le matériel). S’il y a présence d’un rapport celui-ci est gardé par la Chargée des opérations |
| Chargée des opérations | Classe les rapports d’intervention des prestataires. | Les rapports sont classés par prestataire. |
| ROQ | Pour les opérations effectuées sur du matériel médical, les actions doivent également être renseignées dans Qualipro (métrologie). |  |
| ROQ | Récupère les fiches d’entretien, scanne et archive dans Qualipro |  |