# Objet

Ce mode opératoire a pour objet de décrire les dispositions de planification et de suivi de la maintenance des ressources matérielles. Il vise à assurer que toutes les opérations de maintenances nécessaires sont effectuées et que toutes les maintenances effectuées sont tracées.

# Domaine d’application

Ce présent mode opératoire s’applique à l’ensemble des ressources matérielles de Nest.

# Responsabilité

Le pilote est chargé de l’application de ce mode opératoire.

# Description du mode opératoire

## Planification de la maintenance préventive

| Acteur | Action | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Responsable des ressources matérielles | Etablit et tient à jour la liste des opérations de maintenance préventive nécessaires pour l’ensemble des ressources matérielles. | Selon les exigences de la Maintenance Préventive et la Maintenance et étalonnage des équipements biomédicaux |
| Responsable des ressources matérielles | Planifie toutes ces opérations sur le calendrier de maintenance, en accord avec les listes précédentes. | Une action ne peut pas être mentionné tant qu’elle n’est pas planifiée. Le calendrier distingue les actions prévues en interne de celle pour lesquels rendez-vous a été pris avec le prestataire. |
| Responsable des ressources matérielles | Au plus tard au début de chaque mois, s’assure que toutes les actions prévues pour ce mois sont planifiées. |  |

## Suivi des actions de maintenance

| Acteur | Action | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Responsable des ressources matérielles | Pour chaque opération de maintenance réalisée, renseigne le suivi de maintenance. | Préciser si c’est une action préventive ou curative ainsi que la présence ou non d’un rapport. |
| Responsable des ressources matérielles | Classe les rapports d’intervention des prestataires. | Les rapports sont classés par prestataires. |
| Responsable des ressources matérielles | Pour les opérations effectuées sur du matériel médical, renseigne les fiches d’entretien des appareils biomédicaux. | Les actions doivent également renseignées dans Qualipro. |
| Responsable des ressources matérielles | A la fin de l’année civile, récupère les fiche d’entretien, scanne et archive dans Qualipro |  |