# Objet de la procédure

Cette procédure a pour objet de décrire les dispositions de prélèvement, de transport et d'analyse du sang et du matériel biologique.

# Domaine d’application

Cette présente procédure s’applique à l'ensemble du personnel médical habilité à réaliser des prélèvements ou à les analyser.

# Responsabilité

Le pilote est chargé de l’application et du respect de cette procédure.

# Référence

Norme ISO 9001 V 2015

# Annexes

Canevas de résultat du laboratoire

Mode opératoire de prélèvement

Bulletins d'analyse

Analyse_nest

# Description de la procédure

### Prélèvement

Le prélèvement peut être effectué dans les deux sites opérés par NEST. Les personnes ayant la possibilité de prélever le matériel biologique sont :

- Les médecins

- Les sages-femmes / maïeuticiens

- Les infirmiers(ières)

- Les techniciens(nes) de laboratoire

Les prélèvements effectués au plateau médical sont effectués le matin, avant le passage du coursier.

Chaque prélèvement doit être accompagné d'un bulletin d'analyse et être facturé sur Eyone.

Le sang prélevé doit être mis au frais (entre 2°C et 6°C) immédiatement après le prélèvement. À température ambiante la durée de conservation maximale est de 30 minutes.

### Conservation et transport

Le sang total doit être conservé à une température comprise entre 2°C et 6°C à cette température la durée de conservation maximale est de 24h.

Le transport entre deux sites s'effectue avec une glacière munie de pains de glace spécifiques. La durée du transport ne doit pas excéder 4h, à l'arrivé le sang doit être frais. Les tubes doivent rester stables pendant le transport.

### Analyse

La liste des analyses proposées à la patientèle est disponible dans Eyone. Les analyses pouvant être effectuées en interne sont répertorié dans le fichier analyse_nest.

Le bulletin d'analyse est systématiquement transmis avec les échantillons d'analyse. Les analyses à effectuer sont celles facturées dans Eyone.

Les résultats des analyses internes sont transmis en utilisant les canevas de résultats du laboratoire.