## Actions de maintenance
2020-10-15
PS04-SI0001 V5
Matériel concerné | Entreprise | Actions de maintenance préventive | Date ou Fréquence
Locaux NEST | FALL MADINA PHYTO SERVICE | Désinsectisation (cafards) | Trimestriel
traitement moustiques
Dératisation
Split et climatiseurs | Arlington Froid | Dépose du conditionneur d'air | Bi-annuel (Mai Octobre)
Nettoyage complet
Peinture intérieure et/ou extérieure
Graissage du moteur ventilateur
Vérification du circuit électrique et gaz
Repose du conditionnement
Charge de gaz
Contrôle du fonctionnement
|  | Dépoussiérage du filtre | Mensuel
Appareils biomédicaux | INSA Biomedical Consulting | Nettoyage | Semestriel (Janvier et Juillet)
Vérification
Test
|  | Calibration | Voir "Maintenance et étalonnage des appareils biomédicaux" (Semestriels ou trimestriels : Mars, Juin, Septembre, Décembre)
Echographe | OMT | Vérification des sondes Vérification des paramètres de mesure | Contrat à établir
Appareils informatiques | Mr CISSE (Entreprise à trouver) | Dépoussiérage | Trimestriel (Mars, Juin, Septembre et Décembre)
Mises à jour des postes, des derniers patchs de sécurité et des dernières définitions de virus
Vérification du bon fonctionnement
Évaluation du niveau de vulnérabilité des équipements informatiques (si nécessaire)
Téléphonie | Mr CISSE (Entreprise à trouver) | Dépoussiérage | Trimestriel (Mars, Juin, Septembre et Décembre)
Vérification du bon fonctionnement
Sauvegarde de la configuration des équipements téléphonique (si nécessaire)
Evaluation du niveau de vulnérabilité du système téléphonique
Mise à jour des correctifs systèmes et logiciels des téléphones
Groupe électrogène | Assane Faye (Entreprise à trouver) | Vidange | Semestriel (Avril Septembre)
Vérification du niveau d'eau
Vérification du niveau d'huile
Vérification et nettoyage du filtre à air
Ascenseur | Technosud | Entretien | Mensuel