RECOMMANDATIONS NEST FOR ALL

Une maintenance a été effectuée de la période allant du 27 mai au 8 juin 2021.

Tous les équipements ont été révisé testé suivi d'un entretien (nettoyage et désinfection) et d'autres non fonctionnels ont été aussi réparé (voir les fiches d'intervention).

Sur ce, on a constaté sur certains équipements un changement de certaines pièces (voir ci dessous)

NEST LIBERTE 6

CAPTEUR O2 du respirateur d'anesthésie drager fabuis plus numéro de série ASED 0226 à remplacer

02 sondes cardio tocco FHR2 EDAN F2 numéro de série 330072M13505900001 à remplacer

une couche de peinture doit être effectuée sur les parties métalliques de la table d’accouchement à la salle d’accouchement et de la table de consultation à la salle de travail

PLATEAU MEDICAL

Les tables de consultation de la salle pédiatrie 1 et 2 doivent aussi être peint sur leurs parties métalliques